## data_info(spectrophotometry)
AnalysisDate | Operator | LaboratoryOperatingModeCode | LaboratoryOperatingModeName | CriticalApparatusCriticalSoftware | CriticalProductReference | CriticalProductLot | RawDataPathway | SampleID | Wavelength | LinearityRange | LinearityRangeUnit | DeterminationCoefficientR2 | SlopeRegressionLine | SamplePortion | SamplePortionUnit | SampledDilution | OpticalDensity | Comment
# Date de l'analyse | # Manipulateur | # Code Mode Operatoire de Laboratoire | # Nom Mode Operatoire de Laboratoire | # Appareil ou logiciel critique | # Fournisseur et ref. produits critiques | # Numéro de lot produits critiques | # Lieu de stockage des donnees brutes. | # Identifiant de l'echantillon | # Longueur d'onde | # Gamme de linéarité de la méthode | # Gamme de linéarité de la méthode | # Coefficient de détermination (R2) | # Pente de la droite de régression | # Prise d'essai | # Unité de mesure de la prise d’essai | # Facteur de dilution de l'échantillon | # Valeur de la densité optique mesurée | # Commentaire
#date | #string | #string | #string | #string | #string | #string | #string | #string | #integer, unit:nm | #string | #string | #float | #float | #float | #string | #integer | #float | #string
# format: jj/mm/aaa | # format: texte, identifiant LDAP | # format: texte, MO-LAB-XXX, si plusieurs MO-LAB utiliser des ';' pour les séparer | # format: texte, si plusieurs MO-LAB utiliser des ';' pour les séparer | # format: texte, si plusieurs appareils/logiciels utiliser des ';' pour les séparer | # format: texte, si plusieurs produits utiliser des ';' pour les séparer | # format: texte, si plusieurs produits utiliser des ';' pour les séparer. Conserver le même ordre que dans la colonne Référence des produits. | # format: texte | # format: texte, à définir.... | # format: nombre entier, ne pas spécifier d'unité | # format: alphanumérique XXXX-XXXX, ne pas spécifier d'unité | # format: texte | # format: nombre décimal | # format: nombre décimal | # format: nombre décimal, ne pas spécifier d'unité | # format: texte | # format: nombre entier | # format: nombre décimal ou NA | # format: texte libre
# ex: 12/06/2019 | # ex: fherault | # ex: MO-LAB-029 ou MO-LAB-NA si pas de code | # ex: Dosage du Glutathion dans les tissus | # ex: Konélab20; appareil2; appareil3 | # ex: THERMO 981304;sCal 981831;Nortrol 981043;Abtrol 981044 | # ex : S415;G716;H342;H654 | # ex: //Konelab37/results/ | # ex: .... | # ex: 340 | # ex: 0-3400 | # ex: mg/ml | # ex: 0.98 | # ex: 0.0005 | # ex: 2.0 | # ex: mg | # ex: 10 | # ex: 0.335 ou NA